„Dotyczy przetargu na dostawę filmów do zdjęć rentgenowskich, kopert do przechowywania zdjęć rentgenowskich dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce ul. Mickiewicza 18”.

W związku z płynięciem drogą faksową zapytania dotyczącego w/w przetargu udzielam odpowiedzi :

Pytanie 1 – dot. części „b”

„Prosimy zamawiającego o dopuszczenie błon stomatologicznych pakowanych a 150 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zaokrąglając w górę? Tj. 7 op. a 150 szt..”

Odpowiedź:

„Nie wyrażamy zgody.”

Pytanie 2

„ Czy w zał. Nr 1 tabelach dotyczących asortymentu w kolumnie termin  Zamawiający omyłkowo wpisał błędne daty realizacji zamówienia? Powinno być 01.09.2012-31.08.2013r.”

Odpowiedź:

Tak wystąpił błąd pisarski winno być tak jak w pytaniu.

Pytanie 3  dotyczy części „a” –

„czy widniejące na opakowaniu dane : nazwa producenta, typ błony, datę ważności ,numerprodukcji, mają ujawniać się bezpośrednio na błonie po jej wywołaniu? Informacje przydatne podczas badań kontroli jakości oraz ze względu na archiwizację.”

Odpowiedź:

Tak.