Odpowiedzi na zapytania oferenta dotyczące przetargu na: Dostawę filmów do zdjęć rentgenowskich, kopert do przechowywania  zdjęć rentgenowskich, wywoływacza i utrwalacza do zdjęć RTG dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce ul. Mickiewicza 18

W związku z przesłaniem w dniu 11.08.2014r. pytań dotyczących w/w przetargu niniejszym udzielamy odpowiedzi.

Pytanie 1.

„Czy widniejące na opakowaniu dane: nazwa producenta, numer produkcji, typ błony, data ważności mają się ujawniać na błonie po jej wywołaniu w sposób umożliwiający bezpośrednie odczytanie daty tj. miesiąc/rok? Informacje przydatne podczas badan kontroli jakości oraz ze względu na archiwizację.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 2.

„Czy Zamawiający będzie wymagał dokonania optymalizacji ciemni w przypadku dostarczenia filmów czy błon RTG innych niż obecnie używane.”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 3.

„Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w celu weryfikacji zgodności treści SIWZ zamawiający będzie wymagał dostarczenia próbek w przypadku zaoferowania produktu innego niż obecnie stosowany.”

Odpowiedź:

Tak.