Zielonka, dnia 18.09.2014r.

„Odpowiedzi 2”

Odpowiedzi na zapytania oferenta dotyczące przetargu na: Dostawę strzykawek, igieł iniekcyjnych, rękawiczek jednorazowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce ul. Mickiewicza 18

W związku z przesłaniem w dniu 17.09.2014r. pytań dotyczących w/w przetargu niniejszym udzielamy odpowiedzi.

Pytanie 1.

„Tabela nr 1 i 2  Załącznika nr 1 oraz rozdział IV SIWZ.

Prosimy o doprecyzowanie, które ilości wymienione przez Zamawiającego są poprawne, gdyż istnieją spore rozbieżności pomiędzy ilościami wymienionymi w załączniku nr 1 oraz Rozdziałem IV SIWZ.”

Odpowiedź:

Właściwe ilości które potrzebuje zamawiający to:

Czwarta kolumna w tabeli 1  (ilość opakowań) powinna być:

- 10

-  110

- 100

- 45

Czwarta kolumna w tabeli2 (ilość opakowań)  powinna być:

-22

-35

-125

-45

-10

-25

Pytanie 2.

„Tabela nr 1 , pozycja 1.

Czy zamawiający dopuści strzykawki pakowane a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.”

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 3.

„Tabela nr 3 , pozycje 1-3

W związku z tym, iż Zamawiający wymaga rękawic odpornych na działanie kwasów, zasad, rozpuszczalników, olejów i tłuszczów, czy należy zaoferować rękawice przebadane na min 10 substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374, wykazując przy tym min 2 poziom ochrony dla każdej z nich, co ma być potwierdzone fabrycznie umieszczoną informacja na opakowaniu?”

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 4

„Tabela nr 3 , poz. 1-3

W związku z tym, iż Zamawiający wymaga rękawic zgodnie z MEDICAL 93/42/EEC oraz PPE 89/686/EEC, czy należy zaoferować rękawice sklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy 1 oraz środek ochrony osobistej kategorii III, co ma być potwierdzone fabrycznie umieszczona informacja na opakowaniu?”

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 5.

„Tabela nr 4, pozycja 1

Prosimy o doprecyzowanie, jakich rękawic oczekuje Zamawiający: Pudrowanych, czy bezpudrowych?”

Odpowiedź:

Pudrowanych