Zielonka, dnia 22.09.2014r**.**

**„Odpowiedzi 5”**

**Odpowiedzi na zapytania oferenta dotyczące przetargu na: Dostawę strzykawek, igieł iniekcyjnych, rękawiczek jednorazowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce ul. Mickiewicza 18**

W związku z przesłaniem w dniu 19.09.2014r. pytań dotyczących w/w przetargu niniejszym udzielamy odpowiedzi.

**Pytanie 1.**

„Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie igły pochodziły od jednego producenta w celu zachowania jakości?”

**Odpowiedź:**

**TAK**

**Pytanie 2.**

„Czy Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu jednostkowym nadrukowane były: nazwa producenta i importera w języku polskim?”

**Odpowiedź:**

**TAK**

**Pytanie 3.**

„Czy Zamawiający wymaga, aby igły były polerowane elektrochemicznie?”

**Odpowiedź:**

**TAK**

**Pytanie 4.**

„Czy Zamawiający wymaga, aby napisy na pojedynczych opakowaniach były w kolorze rozmiaru konektora zgodnie z obowiązującymi kodami kolorystycznymi ISO w celu łatwiejszej ich identyfikacji?”

**Odpowiedź:**

**TAK**

**Pytanie 5.**

„Czy Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu zbiorczym a'100 sztuk znajdowało się oznaczenie kolorystyczne rozmiaru konektora zgodne z obowiązującymi kodami kolorystycznymi ISO?”

**Odpowiedź:**

**TAK**

**Pytanie 6.**

„Czy Zamawiający wymaga, aby igły posiadały ostrze długościęte (LB/BL)? Ostrze takie zapewnia niską siłę wkłucia i przesuwu oraz minimalizuje odczucie bólu podczas iniekcji.”

**Odpowiedź:**

**TAK**

**Pytanie 7.**

**„Dotyczy umowy:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy zapisu, iż w przypadku zmiany podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, natomiast cena netto pozostanie bez zmian?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT wyrazi zgodę na jej wprowadzenia w stosunku do pozostałej do realizacji części zamówienia na podstawie pisemnego aneksu, z pozostawieniem bez zmian ceny netto.