Zielonka, dnia 22.09.2014r.

„Odpowiedzi 8”

Odpowiedzi na zapytania oferenta dotyczące przetargu na: Dostawę strzykawek, igieł iniekcyjnych, rękawiczek jednorazowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce ul. Mickiewicza 18

W związku z przesłaniem w dniu 22.09.2014r. pytań dotyczących w/w przetargu niniejszym udzielamy odpowiedzi.

Pytanie1.
„ Prosimy o potwierdzenie, iż podane ilości rękawic dotyczą opakowań a’200szt. i zapotrzebowanie Zamawiającego jest następujące: rozmiar S - 300 op. a’200szt., rozmiar M - 400 op. a’200szt., rozmiar L - 100 op. a’200szt.”

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 2.

„Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych a’100szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań. Całkowita ilość zamawiana przez Zamawiającego po przeliczeniu nie ulegnie zmianie.”

Odpowiedź:

Dopuszcza się powyższe przeliczenie.

Pytanie 3.

„ Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza rękawice nitrylowe sklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III wykazujących 1 poziom ochrony - Ethanol 35%, 4 poziom ochrony - Formaldehyde 35%, 6 poziom ochrony - Sodium Hydroxide 40%, Hydrogen Peroxide 3%, Formalin 10%, Gluteraldehyde 1%, Gluteraldehyde 4%, Chlorhexidine 4%.”

Odpowiedź:

TAK. Ma to być fabrycznie umieszczoną na opakowaniu informacją.