Zielonka, 27/10/2021

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

MIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W ZIELONCE

Ul. A. Mickiewicza 18

05-220 Zielonka

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia

pn. „Zakup sprzętu medycznego” w ramach projektu p.n.: „DOSTĘPNOŚĆ DLA PACJENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W MIEJSKIM OŚRODKU ZDROWIA W ZIELONCE” realizowanego w ramach Dostępność Plus dla zdrowia (POWR.05.02.00-00-0044/18), Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup sprzętu medycznego.

W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt medyczny, który wyposaży gabinety placówki POZ w celu dostosowania ich do potrzeb pacjentów o ograniczonej sprawności (spełnienie wymagań Standardów Dostępności Plus).

Kod CPV: 33100000-1 – Urządzenia medyczne

  - Wymagania minimalne

W ramach zamówienia zostanie zakupiony sprzęt medyczny, który wyposaży gabinety placówki POZ w celu dostosowania ich do potrzeb pacjentów o ograniczonej sprawności (spełnienie wymagań Standardów Dostępności Plus), w tym:

Parametry techniczne do sprzętów kupowanych w ramach programu „Dostępność Plus”.

- Podnośnik podłogowy elektryczny – 2 szt.

Urządzenie techniczne służące do podnoszenia pacjenta z pozycji siedzącej – z wózka inwalidzkiego, krzesła – jak również z pozycji leżącej – z leżanki, czy z podłogi). Dane techniczne:

- obciążenie (pacjent o wadze) do 160 kg;

- zakres regulacji wysokości ramienia: od 76,6 do 184 cm (z możliwością podnoszenia pacjenta również z podłogi);

- długość podstawy do 129 cm;

- dystans pomiędzy nogami podstawy od 68 cm do 122,5 cm;

- ruchoma rama jezdna z możliwością płynnej regulacji rozstawu;

- wyposażony w koła z blokadą;

- możliwość zmiany rozstawienia ramion jezdnych;

- podnośnik wyposażony w siłowniki i system sterujący, sterowane pilotem;

- wyłącznik bezpieczeństwa (przycisk awaryjny);

- do 40 podniesień na jedno ładowanie akumulatora;

- łatwe i szybkie składanie urządzenia, bez potrzeby używania narzędzi;

- trzy rodzaje nosideł pacjentów (Comfort, Regular, Hygienic);

- min 2 lata gwarancji;

- instrukcja w języku polskim.

- Pionizator – 2 szt.

Dane techniczne:

- obciążenie max  do 150 kg;

- waga urządzenia do 40 kg (bez wieszaka i kamizelki);

- łatwość zamiany ze standardowego na aktywny podnośnik i odwrotnie;

- mechaniczne obniżanie awaryjne;

- przycisk bezpieczeństwa;

- dźwiękowa informacja o konieczności ładowania akumulatora;

- do 40 operacji na jedno naładowanie akumulatora;

- napięcie wyjściowe 24V AC 50 Hz;

- klasa ochrony - II;

- typ ochrony IP X4 – ochrona przed rozpryskującą się wodą z dowolnego kierunku;

- wysokość wysięgnika od 820 mm do 2019 mm;

- zasięg podnoszenia min 1150 mm;

- średnice rolek tylnej do 100 mm, przedniej do 75 mm;

- min 2 lata gwarancji;

- instrukcja w języku polskim.

- Wózek inwalidzki – 4 szt.

Wózek inwalidzki aluminiowy przeznaczony dla osób z problemami narządu ruchu, komfortowy dla użytkownika, gwarancja stabilności i bezpieczeństwo jazdy ze względu na dużą wytrzymałość.

Dane techniczne:

- wózek wykonany z aluminium, składany na krzyżaku;

- tylne koła mocowane na szybkozłącze umożliwiające szybki demontaż;

- możliwość zmiany wysokości siedziska od podłoża;

- możliwość zmiany wysokości i głębokości podparcia pod łokieć;

- podnóżki ściągane i odchylane na zewnątrz i do wewnątrz;

- regulacja kąta podnóżka;

- podłokietniki odchylane za oparcie i wyciągane;

- ogumienie bezdętkowe;

- max waga użytkownika 130 kg;

- waga wózka do 17 kg;

- możliwość zmiany środka ciężkości dla osób po amputacji kończyn;

- regulowane rączki do pchania wózka;

- regulowana wysokość siedziska od 47 cm do  53 cm;

- szerokość siedziska od 45 cm;

- głębokość siedziska od 43 cm;

- długość całkowita wózka od 100 do 105 cm;

- min 2 lata gwarancji.

- Leżanka elektryczna – kozetka z elektryczną regulacją wysokości – 12 szt.

Kozetka o stalowej konstrukcji z nożycowym podnoszeniem ramy górnej, która pozwala na hydrauliczną zmianę wysokości bez przesunięcia leżyska względem punktu odniesienia.

Dane techniczne:

- dwuczęściowe leżysko z podgłówkiem (bez otworu);

- elektryczna regulacja wysokości za pomocą pilota;

- szerokość leżyska od 75 cm;

- wysokość leżyska regulowana od 55 do 90 cm;

- długość leżyska min 200 cm;

- regulowany podgłówek w górę i w dół;

- masa pacjenta do 150 kg;

- min 2 lata gwarancji;

- instrukcja w języku polskim.

- Defibrylator - 1 szt.

Zastosowanie: pierwsza pomoc, resuscytacja krążeniowa, reanimacja, defibrylacja dorosłych i dzieci.

Dane techniczne:

- duży ekran LCD, który pozwoli na odczyt z dalszej odległości;

- wyraźne i jasne polecenia głosowe;

- możliwa defibrylacja dzieci;

- tryb pracy AED;

- możliwe zasilanie z baterii lub akumulatora;

- 5 lat pracy baterii (min 400 wyładowań);

- bateria zużywalna ze wskaźnikiem stanu naładowania;

- akumulator wielokrotnego użytku;

- dwa komplety elektrod;

- urządzenie odporne na warunki zewnętrzne, wodę, wilgoć;

- serwis w Polsce;

- min 2 lata gwarancji;

- instrukcja w języku polskim;

- apteczka AED (maseczka, rękawiczki jednorazowe, nożyczki. golarka);

- torba transportowa.

- Elektroniczna waga do ważenia pacjentów na wózkach inwalidzkich – 1 szt.

Dane techniczne:

- wygodne przemieszczanie wagi (kółka transportowe i składana poręcz);

- aktualna legalizacja wagi;

- dopuszczalne obciążenie od 200 kg do 300 kg;

- wymiary powierzchni ważenia: szerokość od 760 mm, głębokość od 930 mm;

- solidna i składana poręcz do podparcia dla pacjentów;

- boczna barierka zabezpieczająca;

- ciężar własny do 40 kg;

- zasilanie – poprzez baterię lub zasilanie sieciowe;

- łatwe składanie wagi do przechowywania;

- wyświetlacz cyfrowy;

- możliwość podłączenia wagi bezpośrednio do komputera lub drukarki (preferowana bezprzewodowa transmisja danych);

- min 2 lata gwarancji;

- instrukcja w języku polskim;

- funkcje – automatyczne wyłączanie, przełączanie zakresu ważenia.

- Lupa elektroniczna – 3 szt.

Przenośne urządzenie służące do powiększenia tekstu lub obrazu, wyposażone w kamerę i monitor wyświetlający na nim obraz widziany przez kamerę.

Dane techniczne:

- powiększenie obrazu od 1,7 do 8 razy;

- min 4 tryby kolorów o wysokim kontraście,

- czytanie całej strony;

- dotykowy ekran umożliwiający płynne przesuwanie obrazu palcami;

- min 7-calowy, dotykowy ekran o rozdzielczości 1280 x 720 pikseli,

- kamera z auto fokusem,

- linie czytania – pozioma i pionowa,

- odległość od oglądanego obiektu do 5 m,

- gniazdo HDMI;

- dwukierunkowa transmisja plików danych z i do komputera;

- bateria wystarczająca na nieprzerwaną pracę min 3 godz.

- tryb uśpienia (czuwania) urządzenia;

- mechanizm zamiany tekstu na mowę (text-to-speech) w języku polskim;

- zasilacz zasilany z sieci;

- ramię obrotowe z zaciskiem do mocowania do podłoża;

- min 2 lata gwarancji;

- instrukcja w języku polskim.

  - Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę sprzęty równoważne muszą:

a. posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w Zapytaniu ofertowym,

b. posiadać stosowne certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, atesty itp.

      - Wszędzie tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) sprzętów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego w dokumentacji zapytania. Zamawiający informuje, że w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy, jakie cechy powinny posiadać składniki użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający, dopuszcza oferowanie sprzętów równoważnych. Urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.), jakim muszą odpowiadać urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

      - Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te rozwiązania.

- Tryb udzielania zamówienia

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019) ustawy nie stosuje się do zamówień o wartości niższej niż 130.000 złotych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie prowadzone w trybie uproszczonym – zapytanie o cenę.

- Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia z postępowania

  - Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Okres realizacji prac

Wymagany maksymalny termin wykonania Zamówienia - do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Przygotowanie oferty

  - Wymagania podstawowe

    - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

    - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

    - Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kserokopie kart katalogowych do oferowanych urządzeń.

    - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy formularz ofertowy lub załączone do niego dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z danych pozyskanych przez Zamawiającego z ogólnodostępnych baz danych jak KRS lub CEiDG, należy załączyć do oferty pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub w formie notarialnie poświadczonego odpisu pełnomocnictwa.

    - Wzory załączników dołączonych do niniejszego Zapytania ofertowego powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z podanymi wzorami i złożone na właściwym etapie postępowania – zgodnie z postanowieniami Zapytania ofertowego.

    - We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego podpisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i adresu.

    - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Forma oferty

    - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną.

    - Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

    - Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

    - W interesie Wykonawcy zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Zaleca się także, żeby strony oferty były parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

    - Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

    - Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów 
lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego powinny być złożone w formie oryginału. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

  - W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: podpisane Oświadczenie Wykonawcy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

  - Inne niezbędne dokumenty, które Wykonawca ubiegający się zamówienie zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

- Wypełniony i podpisany Formularz oferty (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);

- Wypełniony i podpisany Formularz – Opis przedmiotu oferty (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego);

- Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

  - Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego – SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W ZIELONCE, Ul. A. Mickiewicza 18, 05-220 Zielonka lub telefonicznie pod numerem tel.: +48 607 353 716 lub email na adres: pawel.piasecki@spzozzielonka.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Paweł Piasecki.

  - Wykonawcy w ramach niniejszego postępowania mogą zadawać pytania poprzez e-mail: pawel.piasecki@spzozzielonka.pl

  - Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazał zapytanie oraz zamieścić je na stronie internetowej, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub pocztą elektroniczną.

  - Wszelkie zmiany treści Zapytania ofertowego, jak i wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego, Zamawiający zamieszczać będzie na swojej stronie internetowej http://www.spzozzielonka.pl.

- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

  - Ofertę należy złożyć w następujący sposób:

- W postaci papierowej w siedzibie Zamawiającego, SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W ZIELONCE, Ul. A. Mickiewicza 18, 05-220 Zielonka;

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.11.2021 r. do godziny 12:00.

  - Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W ZIELONCE

Ul. A. Mickiewicza 18, 05-220 Zielonka

„Zakup sprzętu medycznego”

Nie otwierać przed dniem 17.11.2021 r., godz. 12:15.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

  - Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagi.

Cena oferty brutto (C) – 80 % tj. max 80 pkt;

Wydłużenie Gwarancji (WG) – 20% tj. max 20 pkt.

Każda z ofert otrzyma liczbę punktów jaka wynika ze wzoru:

LP= C+WG, gdzie:

LP – liczba punktów przyznana badanej ofercie;

C  - liczba punktów przyznana w kryterium ceny;

WG – liczba punktów przyznana w kryterium wydłużenie gwarancji.

    - Zasady oceny w ramach kryterium ceny:

W ramach kryterium „Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą punktów wynikającą z działania: C= Cmin/Cb x 80, gdzie:

C – liczba punktów w kryterium cena;

Cmin - cena oferty z najniższą ceną;

Cb – cena oferty badanej.

    - Zasady oceny w ramach kryterium wydłużenie gwarancji zamówienia:

W ramach kryterium „Wydłużenie Gwarancji” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

WG = WGb/WGmax x 20, gdzie:

WG – liczba punktów w kryterium Wydłużenie Gwarancji;

WGb – dodatkowy okres wydłużenia gwarancji zamówienia badanej oferty powyżej okresu wymaganego (minimalnego);

WGmax - Najdłuższy dodatkowy okres wydłużenia gwarancji zamówienia spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu.

Maksymalny akceptowalny przez zamawiającego okres udzielonej gwarancji: 60 miesięcy od daty dokonania ostatecznego odbioru zamówienia.

Minimalny akceptowalny przez zamawiającego okres udzielonej gwarancji: 24 miesiące od daty dokonania ostatecznego odbioru zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza skracania w ofercie minimalnego okresu udzielonej gwarancji poniżej 24 miesięcy. Tego rodzaju działanie wykonawcy skutkować będzie odrzuceniem jego oferty przez zamawiającego.

Wydłużenie przez wykonawcę w ofercie maksymalnego okresu udzielonej gwarancji ponad 60 miesięcy skutkować będzie tym, iż do oceny w zakresie tego kryterium zamawiający weźmie pod uwagę wyłącznie okres 60 miesięcy.

  - Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria oceny ofert.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej, mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

  - Istotne postanowienia umowy zostały przedstawione w załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego.

  - Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z wybranym Wykonawcą.

- Zamówienie uzupełniające/dodatkowe.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru Wykonawcy dla każdej części zamówienia, zamówienia uzupełniającego/dodatkowego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego.

  - Przedmiot zamówienia uzupełniającego/dodatkowego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  - Unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie jego trwania.

  - Wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących informacji zawartych w złożonej ofercie.

- Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W ZIELONCE, Ul. A. Mickiewicza 18, 05-220 Zielonka, NIP 1251041592 (dalej: Administrator);

- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail iod@spzozzielonka.pl lub pisemnie na adres: Ul. A. Mickiewicza 18, 05-220 Zielonka;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie automatyki drzwiowej przy głównym wejściu oraz wejściach do POZ - pediatria dla zdrowych i chorych dzieci prowadzonym w trybie zapytania o cenę;

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy (art. 78 ust. 4 ustawy Pzp);

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Posiada Pani/Pan:

  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- Nie przysługuje Pani/Panu:

  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Wykaz załączników.

Załącznikami do niniejszego Zapytania ofertowego są następujące dokumenty:

| Lp. | Oznaczenie Załącznika | Nazwa Załącznika |
| --- | --- | --- |
|  | Załącznik nr 1 | Formularz ofertowy |
|  | Załącznik nr 2 | Opis przedmiotu oferty |
|  | Załącznik nr 3 | Oświadczenie Wykonawcy |
|  | Załącznik nr 4 | Wzór umowy |